КП «Нікопольводоканал»

Фактичний стан об’єктів електричної мережі

| Найменування об’єкту | ВРП-35кВ центральної водонасосної станції |
| --- | --- |
| Місце розташування об’єкту | м.Нікополь вул.Межова,2 |
| Найменування обладнання | Роз’єднувачі, масляний вимикач, розрядник, трансформатор напруги |
| Рік введення об’єкта в експлуатацію | 1965р. |
| Недоліки: | технічно застаріле обладнання, руйнування корозією, відмова в спрацюванні через знос механічних частин, небезпека подальшої експлуатації, зниження надійності електропостачання |
| Пропозиції: | необхідна заміна на відповідні сучасного типу в повному обсязі |

Технічний стан об’єкту

# Text boxes

Розрядник РВС-35

1965 р.в.

ЦВНС

Роз`єднувач РЛНД-35/600

1960 р.в.